## Guide
Workbook Guide
Order | Worksheet | What it contains
1 | Search strings | Search strategies used to identify the literature.
2 | Evidence base | 37 References that directly informed the operationalization of the assessment components.
3 | 59 operational components | Preliminary components organized by diagnostic dimension.
4 | Stakeholders and instruments | Proposed stakeholder groups, evidence sources, and assessment instruments.
5 | Illustrative pathway | One example tracing how a literature finding leads to a proposed component and its assessment pathway.

## 1. Search strategy
Databases and search strings used
Database | Search string
Scopus | TITLE-ABS-KEY ( ( "medical device*" OR "medical equipment" OR "medtech" OR "health technology" OR "healthcare technology" ) AND ( ecosystem OR "innovation ecosystem" OR "health innovation system" OR "sector analysis" OR "sector assessment" OR "industry analysis" OR "industry assessment" OR "sector diagnosis" OR "industry diagnosis" OR "sector characterization" ) AND ( stakeholder* OR actor* OR "stakeholder mapping" OR "actor mapping" OR "triple helix" OR "university-industry-government" ) AND ( barrier* OR challenge* OR gap* OR constraint* OR opportunit* OR enabler* OR capabilit* OR capacity ) )
Google Scholar, String 1 | "medical devices" "developing countries" barriers challenges capabilities
Google Scholar, String 2 | "medical device" "innovation ecosystem" stakeholders barriers

## 2. Evidence base
Evidence Code | Full text resource
FT-002 | Migliore A.; Vicari N.; Valiotis G.; Single A. (2025). Connecting minds and catalyzing collaboration: the interest groups of health technology assessment international. International Journal of Technology Assessment in Health Care. doi: 10.1017/S0266462325100287
FT-003 | Chugh Y.; Lakshmi J.K.; Bahuguna P.; Kaur N.; Jan S.; Prinja S. (2026). A Mixed-Methods Assessment of India’s Health Technology Assessment Ecosystem. Applied Health Economics and Health Policy. doi: 10.1007/s40258-025-00995-4
FT-005 | Downey L.E.; Dabak S.; Eames J.; Teerawattananon Y.; De Francesco M.; Prinja S.; Guinness L.; Bhargava B.; Rajsekar K.; Asaria M.; Rao N.V.; Selvaraju V.; Mehndiratta A.; Culyer A.; Chalkidou K.; Cluzeau F.A. (2020). Building Capacity for Evidence-Informed Priority Setting in the Indian Health System: An International Collaborative Experience. Health Policy OPEN. doi: 10.1016/j.hpopen.2020.100004
FT-007 | Krucoff M.W.; Brindis R.G.; Hodgson P.K.; MacK M.J.; Holmes D.R., Jr. (2012). Medical device innovation: Prospective solutions for an ecosystem in crisis: Adding a professional society perspective. JACC: Cardiovascular Interventions. doi: 10.1016/j.jcin.2012.03.023
FT-008 | Toscas F.S.; Teixeira L.A.A.; Trindade E.; Santos M.; Leite H.J.D.; Araujo D.V. (2025). Relevant domains for health technology assessment of medical device reimbursement in Brazil’s unified health system: a survey and Delphi panel study on stakeholder preferences. International Journal of Technology Assessment in Health Care. doi: 10.1017/S0266462325100561
FT-009 | Amano-Ito Y. (2020). Introduction of medical device development through industry–academia collaboration by the hamamatsu method. Advanced Biomedical Engineering. doi: 10.14326/abe.9.112
FT-010 | Ghazinoory S.; Majidi B.; Nasri S.; Zandi E.; Farrokhi H.; Javedani M.; Barzanouni M. (2021). Differences between health technology assessment topics in high- and middle-income countries: a scoping review. Archives of Public Health. doi: 10.1186/s13690-021-00754-6
FT-011 | Hidayat B. (2023). Evolution of Health Technology Assessment in Indonesia: Supply Landscape, Implementation, and Future Directions. Health Systems and Reform. doi: 10.1080/23288604.2024.2371470
FT-012 | Dirisu J.O.; Dzogbewu T.C.; De Beer D.J. (2026). Mapping Biomedical Engineering Education and Research in Sub-Saharan Africa: A Bibliometric and Systematic Analysis. Advances in Medical Education and Practice. doi: 10.2147/AMEP.S591352
FT-013 | Jadhav S.; Chunkhare M.; Jadhav J. (2018). Medical devices access in Asian countries: Sustainable growth trajectory in India. Indian Journal of Public Health Research and Development. doi: 10.4172/2475-7586.1000132
FT-015 | Ozyurt E.M.; Erda İ.S. (2025). Industrial design in Turkiye’s medical device industry: Innovation networks in practice; [Design industrial na indústria de dispositivos médicos da Turquia: Redes de inovação na prática]; [Diseño industrial en la industria de dispositivos médicos de Turquía: Redes de innovación en la práctica]. International Journal of Innovation. doi: 10.5585/2025.28870
FT-020 | Carolina Amaral; Maria Paiva; Ana Rita Rodrigues; Francisco Veiga; Victoria Bell (2024). Global regulatory challenges for medical devices: impact on innovation and market access. Applied Sciences. doi: 10.3390/app14209304
FT-021 | Luis Montesinos; Pedro Checa Rifá; Mireya Rifá Fabregat; Javier Maldonado-Romo; Stefano Capacci; Alessia Maccaro; Davide Piaggio (2024). Sustainability across the medical device lifecycle: a scoping review. Sustainability. doi: 10.3390/su16041433
FT-022 | World Health Organization (2025). Health technology assessment of medical devices. WHO Medical Device Technical Series.
FT-025 | World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean (2016). Regulation of medical devices: A step-by-step guide. WHO Regional Publications, Eastern Mediterranean Series 38.
FT-026 | Mariana Alves Fernandes (2023). Study of effective frameworks to support medical technology innovation in the hospital setting. University of Porto — Master in Bioengineering dissertation.
FT-027 | Mthabisi Talent George Moyo (2023). Unveiling the Absence of a Local Medical Device and Biomaterials Manufacturing Industry in Zimbabwe: A Literature Review. Health Technology Assessment in Action. doi: 10.18502/htaa.v7i2.13815
FT-028 | Bijaya Chettri; Ramya Ravi (2024). A comparative study of medical device regulation between countries based on their economies. Expert Review of Medical Devices. doi: 10.1080/17434440.2024.2360979
FT-029 | Nadja N. V. Mayrink et al. (2025). Competency gaps and institutional challenges for translational research in medical devices: insights from Brazilian researchers. BMC Medical Education. doi: 10.1186/s12909-025-07160-4
FT-030 | Valerio Di Virgilio; Maria Sol Maldonado; Alexia Bouchard Saindon; Laura Astolfi (2025). Enhancing sustainability of medical devices procurement in Low-and Middle-Income Countries. International Journal of Sustainable Engineering. doi: 10.1080/19397038.2025.2547595
FT-031 | T.A. Chikunichawa; S.S. Grobbelaar; M. Persson (2025). Research Landscape and Future Agenda for Health Technology Assessment of Medical Devices in Low- and Middle-Income Countries. South African Journal of Industrial Engineering. doi: 10.7166/36-4-3234
FT-032 | Milena Overhoff; Fabio Richard Diaz Palacios; Thomas S. Lumpe; Kristina Shea (2026). A Product Life Cycle Approach to Medical Device Development for Low-Resource Settings—A Systematic Literature Review Validated in Bolivia. Journal of Mechanical Design. doi: 10.1115/1.4071167
FT-033 | Chipo Nancy Ngongoni; William Wasswa; Lindiwe Makubalo; Matshidiso Moeti; Moredreck Chibi (2022). Towards a healthcare innovation scaling framework—the voice of the innovator. International Journal of Environmental Research and Public Health. doi: 10.3390/ijerph192315515
FT-034 | Lottes, Aaron E; Cavanaugh, Kenneth J; Chan, Yvonne Yu-Feng; Devlin, Vincent J; Goergen, Craig J; Jean, Ronald; Linnes, Jacqueline C; Malone, Misti; Peat, Raquel; Reuter, David G (2022). Navigating the regulatory pathway for medical devices—a conversation with the FDA.... Journal of Cardiovascular Translational Research. doi: 10.1007/s12265-022-10232-1
FT-035 | Davide Piaggio; Rossana Castaldo; Marco Cinelli; Sara Cinelli; Alessia Maccaro; Leandro Pecchia (2021). A framework for designing medical devices resilient to low-resource settings. Globalization and Health. doi: 10.1186/s12992-021-00718-z
FT-037 | Christina M. Webber et al. (2020). Developing Strategies for Sustainable Medical Equipment Maintenance in Under-Resourced Settings. Annals of Global Health. doi: 10.5334/aogh.2584
FT-038 | Elizabeth Asma et al. (2023). Avoid equipment graveyards: rigorous process to improve identification and procurement of effective, affordable, and usable newborn devices in low-resource hospital settings. BMC Pediatrics. doi: 10.1186/s12887-023-04362-x
FT-039 | Tolulope Kehinde; Jesse Biwott; Gregory Sund; J Matthew Kynes (2024). Machines matter too: including biomedical engineering partnerships in global health initiatives. The Lancet Global Health. doi: 10.1016/S2214-109X(24)00294-8
FT-040 | Karin Diaconu; Yen-Fu Chen; Carole Cummins; Gabriela Jimenez Moyao; Semira Manaseki-Holland; Richard Lilford (2017). Methods for medical device and equipment procurement and prioritization within low- and middle-income countries: findings of a systematic literature review. Globalization and Health. doi: 10.1186/s12992-017-0280-2
FT-044 | Amit J. Nimunkar; Jonathan M. Baran; John G. Webster; David Van Sickle; Naresh Kumar Pagidimarry (2009). Medical devices for developing countries: design constraints and approaches. 31st Annual International IEEE EMBS Conference. doi: 10.1109/IEMBS.2009.5333377
FT-045 | Eric R. Wahlstedt; John C. Wahlstedt; Jenna S. Rosenberg et al. (2024). Lifecycle of surgical devices: Global, environmental, and regulatory considerations. World Journal of Surgery. doi: 10.1002/wjs.12140
FT-046 | Sarah Hubner; Caroline Maloney; Sarah Dunn Phillips; Pratik Doshi; Julius Mugaga; Robert Tamale Ssekitoleko; Jenna L. Mueller; Tamara N. Fitzgerald (2021). The Evolving Landscape of Medical Device Regulation in East, Central, and Southern Africa. Global Health: Science and Practice. doi: 10.9745/GHSP-D-20-00578
FT-047 | Charles Chiku; Talkmore Maruta; Fredrick Mbiba; Justen Manasa (2024). Navigating regulatory landscape: A qualitative exploration of medical devices and in vitro diagnostic medical devices oversight in Zimbabwe through key stakeholder perspectives. PLOS ONE. doi: 10.1371/journal.pone.0287415
FT-048 | A. Maccaro; D. Piaggio; S. Leesurakarn; N. Husen; S. Sekalala; S. Rai; L. Pecchia (2022). On the universality of medical device regulations: the case of Benin. BMC Health Services Research. doi: 10.1186/s12913-022-08396-2
FT-049 | Brian Matovu; Jackline Winfred Baluka; Mercy Takuwa; Lucy Kevin Namuli; Charles Norman Mpaata; Julius Mugaga; Benedict Mulindwa; Racheal Nalwoga; Maria K Wolters; Robert Tamale Ssekitoleko (2023). Translating medical device innovations to market - a Ugandan perspective. BMC Research Notes. doi: 10.1186/s13104-023-06541-6
FT-051 | IDB Lab; HolonIQ (2024). Health Innovation & Technology in Latin America & the Caribbean. Inter-American Development Bank / IDB Lab report.
FT-052 | Maximillian Otte; Hans Peter Dauben; Jeonghoon Ahn; Iñaki Gutierrez Ibarluzea; Michael Drummond; Steven Simoens; Zoltán Kaló; Dong-Churl Suh (2024). Value based healthcare and Health Technology Assessment for emerging market countries: joint efforts to overcome barriers. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research. doi: 10.1080/14737167.2024.2398482

## 3. 59 Operational Components
Operationalization Matrix for the Stakeholder-Centered Capacity Assessment of the Medical-Device Ecosystem
Dimension Code | Analytical dimension | Operational component | Operational definition | Primary diagnostic question | Candidate indicators | Indicadores complementarios / evidencia | Tipo de indicador | Fuentes de verificación | Proposed primary stakeholder | Proposed supporting stakeholders | Instrumentos | Módulo | Tipo de dato/pregunta | Escala / unidad sugerida | Criterio de interpretación | Fase(s) del framework | Producto esperado | Prioridad Tesis 1 | Observaciones / decisión metodológica | Supporting Reference Code
D1.01 | Technical and lifecycle-management capacity | Specialized workforce | Availability and adequacy of personnel with the technical competencies to manage the medical device lifecycle. | What specialized personnel exist, in which institutions and stages of the medical device life cycle do they work, and to what extent do their availability and competencies meet existing needs? | Available profiles; approximate number per profile; years of experience; institutional distribution; vacancies/hiring difficulty. | Certificaciones; rotación; acceso a formación continua; cobertura por etapa del ciclo de vida. | Estructura / capacidad | Registros institucionales; RR.HH.; encuesta; entrevista | A3 | A6; A7; A5 | I-01; I-03; I-04 | TLC-01 | Cuantitativo + ordinal + cualitativo | Conteos; %; escala M0-M4; respuesta abierta | Interpretar presencia junto con suficiencia, accesibilidad y utilización; no inferir capacidad nacional por existencia aislada. | F1; F3; F4; F5 | Dimensional capacity profile; barriers/enablers | Alta |  | FT-005; FT-010; FT-012; FT-027; FT-029; FT-039; FT-048
D1.02 | Technical and lifecycle-management capacity | Laboratories | Availability and accessibility of laboratory infrastructure, equipment, and specialized personnel to support medical device testing and metrology. | What laboratory infrastructure, equipment, and specialized personnel are available in Panama for medical device testing and metrology, and under what conditions can these resources be accessed? | Number and types of laboratories; availability of specialized personnel and critical equipment; third-party access. | Tiempo de respuesta; costos; equipos críticos; pruebas remitidas al extranjero; limitaciones de capacidad. | Estructura / proceso / acceso | Directorios; acreditaciones; registros de laboratorios; encuesta; entrevista | A7 | A6; A5; A3 | I-01; I-03; I-04 | TLC-02 | Mixto | Conteos; Sí/No/Parcial; M0-M4; tiempos/costos cuando existan | Distinguir existencia formal de disponibilidad efectiva y acceso para desarrolladores/usuarios. | F1; F3; F4; F5 | Capacity profile; gap analysis | Alta |  | FT-012; FT-027; FT-048
D1.03 | Technical and lifecycle-management capacity | Design | Ability to translate clinical or user needs into design requirements and solutions for medical devices. | What medical device design capabilities, processes, and tools are available, and how do they integrate with users, regulation, and manufacturing? | Experienced teams/personnel; use of CAD, requirements engineering, and user-centered design; documented processes; completed projects. | Participación clínica; gestión de requisitos; diseño para manufactura; disponibilidad de software/herramientas. | Capacidad / proceso | Portafolios de proyectos; registros de I+D; encuesta; entrevista | A6 | A5; A3; A8 | I-01; I-03; I-04 | TLC-03 | Mixto | M0-M4; frecuencia; evidencia documental | Valorar madurez del proceso, no solo disponibilidad de software o equipos. | F1; F3; F4; F5 | Capacity profile; opportunities | Alta |  | FT-044
D1.04 | Technical and lifecycle-management capacity | Prototyping | Technical and organizational capacity to build and iterate functional prototypes of medical devices. | What prototyping resources are available, who can access them, and what limitations affect prototype iteration? | Available technologies; materials; facilities; access; projects attended; time to prototype. | Costos; soporte técnico; disponibilidad de componentes; capacidad para prototipos de distinta complejidad. | Capacidad / acceso | Inventarios institucionales; makerspaces/labs; encuesta; entrevista | A6 | A5; A7; A8 | I-01; I-03; I-04 | TLC-04 | Mixto | M0-M4; conteos; tiempos/costos | Separar capacidad de prototipado de capacidad de fabricación a escala. | F1; F3; F4; F5 | Capacity profile; gaps | Alta |  | FT-049
D1.05 | Technical and lifecycle-management capacity | Testing | Ability to perform the technical tests necessary to demonstrate performance, safety, and conformity, depending on the type of device. | What technical tests can be performed locally, and which ones require external services? | Types of tests available; standards applied; personnel/equipment; access; outsourced testing. | Tiempos; costos; acreditación; brechas por clase/tipo de dispositivo; repetibilidad. | Capacidad / proceso | Laboratorios; normas; registros de pruebas; encuesta; entrevista | A7 | A5; A6; A1 | I-01; I-03; I-04 | TLC-05 | Mixto | M0-M4; lista de pruebas; Sí/No/Parcial | Relacionar capacidad de prueba con requisitos regulatorios y ruta de validación. | F1; F3; F4; F5 | Capacity profile; barriers | Alta |  | FT-027; FT-035; FT-038; FT-044; FT-048
D1.06 | Technical and lifecycle-management capacity | Manufacturing | Existing or potential capacity to produce devices or components using controlled and reproducible processes. | What relevant manufacturing capabilities exist or could be adapted for medical devices and under what conditions? | Available processes; capacity/scale; prior experience; quality controls; access to suppliers; facilities. | QMS; trazabilidad de producción; esterilización cuando aplique; capacidad de subcontratación; cuellos de botella. | Capacidad / proceso | Registros empresariales; directorios; encuesta; entrevista | A5 | A7; A6; A4 | I-01; I-03; I-04 | TLC-06 | Mixto | M0-M4; capacidad declarada; evidencia documental | No asumir ausencia de manufactura; documentar capacidades existentes, adaptables y no disponibles. | F1; F3; F4; F5 | Capacity profile; opportunity map | Alta |  | FT-027
D1.07 | Technical and lifecycle-management capacity | Installation | Ability to safely install, commission, and verify equipment/devices prior to use. | How are the installation, acceptance, and commissioning of medical equipment carried out, and which parties are responsible? | Existence of protocols; responsible personnel; acceptance testing; documentation; coverage. | Tiempo de instalación; fallas iniciales; coordinación proveedor-hospital; disponibilidad de infraestructura previa. | Proceso / capacidad | Procedimientos hospitalarios; contratos; encuesta; entrevista | A3 | A4; A2 | I-01; I-03; I-04 | TLC-07 | Ordinal + cualitativo | Sí/No/Parcial; M0-M4; tiempos | Valorar estandarización y cobertura, no solo si la tarea se realiza. | F1; F3; F4; F5 | Capacity profile; lifecycle gaps | Alta |  | FT-032
D1.08 | Technical and lifecycle-management capacity | Calibration | Ability to calibrate equipment and maintain metrological traceability where applicable. | What calibration services are available, what equipment do they cover, and what level of traceability and access do they offer? | Available services; equipment types; traceability; frequency; coverage; internal/external providers. | Acreditación; costos; tiempos; equipos fuera de servicio por calibración; brechas. | Capacidad / proceso | Registros de metrología; hospitales; proveedores; encuesta; entrevista | A7 | A3; A4 | I-01; I-03; I-04 | TLC-08 | Mixto | M0-M4; % cobertura; frecuencia | Considerar cumplimiento del programa y disponibilidad efectiva del servicio. | F1; F3; F4; F5 | Capacity profile; gaps | Alta |  | No mapeado directamente en matriz FT derivada
D1.09 | Technical and lifecycle-management capacity | Maintenance | Capability for preventive and corrective maintenance and performance management of medical equipment. | How is maintenance organized, what resources are available, and what factors lead to unavailability or prolonged failures? | Preventive coverage; corrective maintenance; personnel; contracts; response time; equipment availability. | Backlog; causas de falla; indicadores MTTR/uptime si existen; dependencia de proveedores; documentación. | Proceso / resultado | CMMS/inventarios; contratos; hospitales; encuesta; entrevista | A3 | A4; A2 | I-01; I-03; I-04 | TLC-09 | Mixto | % cobertura; tiempos; M0-M4; categorías temáticas | Triangular percepción con registros cuando sea posible. | F1; F3; F4; F5 | Capacity profile; barrier analysis | Alta |  | FT-032; FT-035; FT-037; FT-039; FT-044; FT-045
D1.10 | Technical and lifecycle-management capacity | Inventories | Ability to maintain up-to-date inventories of equipment/devices and the data required for their management. | What medical device inventories exist, what information do they contain, how are they updated, and how is that information shared or integrated with other systems? | Existence of inventory; coverage; update frequency; minimum fields; person responsible; tool used. | Estado funcional; ubicación; historial de mantenimiento; costo; vida útil; integración con compras/mantenimiento. | Datos / infraestructura | Inventarios institucionales; CMMS; encuesta; entrevista | A3 | A2; A4 | I-01; I-03; I-04 | TLC-10 | Ordinal + documental | M0-M4; % cobertura; frecuencia de actualización | Evaluar calidad y uso del inventario para decisiones, no solo su existencia. | F1; F3; F4; F5 | National baseline; capacity profile | Alta |  | FT-032; FT-037
D1.11 | Technical and lifecycle-management capacity | Spare parts | Availability and continuity of spare parts required for maintenance and repair. | How accessible are critical spare parts, and what factors affect their availability? | Availability; sources; lead time; criticality; minimum stock level; frequency of stockouts. | Importación; obsolescencia; fabricación/adaptación local cuando sea legal/técnicamente pertinente; costos. | Acceso / cadena de suministro | Inventarios; compras; proveedores; encuesta; entrevista | A4 | A3; A5 | I-01; I-03; I-04 | TLC-11 | Mixto | Tiempos; frecuencia; M0-M4 | Relacionar disponibilidad con downtime y sostenibilidad del ciclo de vida. | F3; F4; F5 | Barrier analysis; opportunities | Alta |  | FT-032; FT-035; FT-037
D1.12 | Technical and lifecycle-management capacity | Consumables | Sustained availability of consumables required for the safe operation of devices. | Are there interruptions in the supply of consumables, and if so, how do they affect the use of medical devices? | Stockout frequency; lead time; suppliers; compatibility; safety stock. | Costo; dependencia de importación; sustitutos; caducidad; impacto clínico/operativo. | Acceso / cadena de suministro | Compras; inventarios; hospitales; proveedores; encuesta; entrevista | A4 | A3; A2 | I-01; I-03; I-04 | TLC-12 | Mixto | Frecuencia; días; M0-M4 | Analizar continuidad operativa y no limitarse al precio de compra. | F3; F4; F5 | Barrier analysis; lifecycle profile | Alta |  | FT-032; FT-035
D1.13 | Technical and lifecycle-management capacity | Training | Ability to train users, technicians, and responsible personnel throughout the lifecycle. | What training mechanisms exist, and to what extent do they cover the competencies required for use, maintenance, and management? | Available programs; coverage; frequency; trained profiles; competency assessment. | Entrenamiento inicial/continuo; dependencia de proveedores; actualización; materiales; certificación. | Capacidad / proceso | Registros de capacitación; encuesta; entrevista | A3 | A4; A6 | I-01; I-03; I-04 | TLC-13 | Mixto | % cobertura; frecuencia; M0-M4 | Distinguir asistencia a capacitación de competencia demostrada. | F1; F3; F4; F5 | Capacity profile; recommendations | Alta |  | FT-005; FT-010; FT-012; FT-029; FT-032; FT-035; FT-037; FT-039; FT-044; FT-048
D1.14 | Technical and lifecycle-management capacity | Interoperability | The ability of devices and associated systems to exchange and use data functionally within the healthcare environment. | How are data exchanged and used between medical devices and information systems, and what integration mechanisms exist, if any? | Connectivity; standards/protocols used; integration with institutional systems; percentage of integrated equipment, where applicable. | Barreras técnicas; compatibilidad; gobernanza de datos; dependencia de proveedores. | Infraestructura / proceso | Arquitectura TI; hospitales; encuesta; entrevista | A3 | A2; A4 | I-01; I-03; I-04 | TLC-14 | Mixto | M0-M4; % integración; abierta | Evaluar en contexto de uso; no asumir interoperabilidad por conectividad física. | F1; F3; F4; F5 | Capacity profile; data infrastructure gaps | Alta |  | FT-003
D1.15 | Technical and lifecycle-management capacity | End-of-life management | Capability for removal, replacement, decommissioning, disposal, and safe end-of-life management. | How are the withdrawal or final disposal of medical devices decided upon and carried out? | Policy/procedure; decommissioning criteria; traceability; person responsible; final disposition; replacement plans. | Gestión ambiental; reutilización permitida; eliminación de datos; inventario de equipos fuera de servicio. | Proceso / sostenibilidad | Políticas; inventarios; hospitales; encuesta; entrevista | A3 | A2; A4 | I-01; I-03; I-04 | TLC-15 | Mixto | M0-M4; Sí/No/Parcial | Aplicar principio de sostenibilidad y ciclo de vida completo. | F1; F3; F4; F5 | Lifecycle profile; recommendations | Alta |  | FT-021; FT-032; FT-045
D2.01 | Regulatory environment | Legal mandate | Clarity, scope, and currency of the legal mandate regulating medical devices. | Does the legal framework sufficiently define the applicable scope, functions, obligations, and regulatory mechanisms? | Current regulations; scope; regulated activities; identified gaps/overlaps; update. | Percepción de claridad; congruencia entre ley, reglamento y procedimientos; cambios pendientes. | Estructura regulatoria | Leyes/decretos/resoluciones; MINSA/DNDM; entrevistas | A1 | A4; A5; A9 | I-01; I-03; I-04 | REG-01 | Documental + cualitativo | Checklist; M0-M4; abierta | Separar existencia jurídica de implementación efectiva. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory capacity profile | Alta |  | FT-028; FT-046; FT-047; FT-048
D2.02 | Regulatory environment | Competent authority | Institutional capacity of the competent authority to carry out its regulatory functions. | What resources, competencies, and organizational mechanisms does the authority possess to fulfill its mandate? | Formally assigned functions; structure; profiles; resources; information systems; coverage. | Carga de trabajo; coordinación; capacitación; necesidades de fortalecimiento. | Estructura / capacidad | Normativa; organigramas; DNDM; entrevista | A1 | A9; A4 | I-01; I-03; I-04 | REG-02 | Mixto | M0-M4; conteos cuando estén disponibles | No inferir capacidad por existencia de la autoridad; evaluar recursos y funcionamiento. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory capacity profile; barriers | Alta |  | FT-028; FT-046; FT-047; FT-048
D2.03 | Regulatory environment | Definitions | Clarity and consistency of regulatory definitions for medical devices and related categories. | Do the definitions allow for the consistent classification of products and an understanding of the regulatory scope? | Current definitions; consistency among regulations; cases of ambiguity; awareness among stakeholders. | Alineación con referencias internacionales; tratamiento de categorías emergentes cuando corresponda. | Estructura / claridad | Normativa; guías; encuesta; entrevista | A1 | A4; A5; A9 | I-01; I-03; I-04 | REG-03 | Documental + ordinal | Checklist; claridad 1-5; abierta | Registrar incertidumbres sin asumir deficiencia hasta contrastarlas. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory profile | Alta |  | FT-046
D2.04 | Regulatory environment | Risk classification | Existence and consistent application of risk classification rules. | How is the risk-based classification applied, and how understandable and predictable is it for the stakeholders? | Current rules/policies; procedures; consistency; time to address questions; availability of guidance. | Casos de reclasificación; necesidad de consulta; percepción de claridad. | Proceso regulatorio | Decreto/guías; expedientes agregados si disponibles; encuesta; entrevista | A1 | A4; A5; A9 | I-01; I-03; I-04 | REG-04 | Mixto | Checklist; claridad 1-5; M0-M4 | Valorar aplicación además de texto normativo. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory profile; barriers | Alta |  | FT-020; FT-028; FT-034; FT-046
D2.05 | Regulatory environment | Standards | Availability, reference, and use of technical standards applicable to medical devices. | What technical standards are required or recognized, and how are access to them, updates, and their application managed? | Referenced standards; update mechanisms; access; declared use; training. | Costo/acceso a normas; capacidad local para aplicarlas; áreas con mayor dificultad. | Estructura / capacidad | Normativa; estándares; encuesta; entrevista | A1 | A7; A5; A6 | I-01; I-03; I-04 | REG-05 | Mixto | Lista; M0-M4; abierta | Distinguir referencia normativa de capacidad para cumplir/verificar. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory/technical profile | Alta |  | FT-048
D2.06 | Regulatory environment | Conformity assessment | Mechanisms for demonstrating conformity with safety, performance, and quality requirements. | What evidence of conformity is required, and what capacity exists to generate or recognize it? | Requirements by risk/type; accepted documents; entities/laboratories involved; recognition of external evidence. | Costos; tiempos; duplicidades percibidas; brechas locales de ensayo/certificación. | Proceso / acceso | Normativa; guías; encuesta; entrevista | A1 | A7; A5; A4 | I-01; I-03; I-04 | REG-06 | Mixto | Checklist; M0-M4; tiempos/costos | Conectar con D1.02/D1.05 para analizar brechas de capacidad. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory profile; capacity gaps | Alta |  | FT-020; FT-046; FT-047
D2.07 | Regulatory environment | Market authorization | Processes authorizing the marketing/use of devices, including sanitary registration and applicable transitional or equivalent mechanisms. | How clear, accessible, timely, and predictable are market authorization processes? | Applicable route; requirements; formal/actual timeframes (where applicable); fees; outcomes; available guidance. | Dificultades frecuentes; retrabajo; digitalización; diferencias por clase; percepción de predictibilidad. | Proceso regulatorio | Normativa; DNDM; guías; registros agregados; encuesta; entrevista | A1 | A4; A5 | I-01; I-03; I-04 | REG-07 | Mixto | Tiempos; costos; claridad 1-5; M0-M4 | No utilizar percepción como único indicador de desempeño regulatorio. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory profile; barriers/enablers | Alta |  | FT-020; FT-028; FT-034; FT-046; FT-049
D2.08 | Regulatory environment | Establishment licensing | Licensing and control of establishments that manufacture, import, distribute, market, or store devices. | How does establishment licensing work, and how accessible or predictable is compliance? | License types; requirements; validity; timeframes; associated inspections; aggregate number, if available. | Renovaciones; causas comunes de incumplimiento; digitalización; orientación. | Proceso regulatorio | Normativa; DNDM; registros; encuesta; entrevista | A1 | A4; A5 | I-01; I-03; I-04 | REG-08 | Mixto | Checklist; tiempos; M0-M4 | Actualizar siempre según norma vigente al momento del trabajo de campo. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory profile | Alta |  | FT-047
D2.09 | Regulatory environment | Inspections | Capacity and practice regarding the inspection of regulated establishments and activities. | How are inspections planned, executed, and monitored, and what coverage do they achieve? | Legal basis; types of inspection; prioritization criteria; frequency/coverage; follow-up on findings. | Recursos; tiempos; acciones correctivas; percepción de consistencia. | Proceso / cumplimiento | Normativa; DNDM; registros agregados; entrevista | A1 | A4; A5; A7 | I-01; I-03; I-04 | REG-09 | Mixto | M0-M4; frecuencias; abierta | Evitar solicitar información confidencial de inspecciones individuales si no es necesaria. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory capacity profile | Alta |  | FT-047
D2.10 | Regulatory environment | Import controls | Controls and procedures applicable to the entry of medical devices into the country. | What import controls are in place, and how are they coordinated with sanitary authorization, purchasing, and customs? | Requirements; exceptions; responsible actors; checkpoints; time; verification mechanisms. | Cuellos de botella; coordinación interinstitucional; documentación; emergencias/desabastecimiento. | Proceso / coordinación | Normativa; aduanas/MINSA; empresas; entrevista | A1 | A4; A2 | I-01; I-03; I-04 | REG-10 | Mixto | Checklist; tiempos; M0-M4 | Distinguir controles regulatorios de barreras logísticas/comerciales. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory/economic profile | Alta |  | FT-046
D2.11 | Regulatory environment | Adverse-event reporting | Mechanisms for reporting incidents/adverse events associated with medical devices. | What reporting mechanisms exist, who knows about or uses them, and what feedback do those who report receive? | Reporting channels; mandatory nature; obligated parties; awareness; aggregate number/trend, if available. | Capacitación; facilidad de uso; retroalimentación; barreras a reportar; tiempo de respuesta. | Proceso / vigilancia | Normativa; formularios; registros agregados; encuesta; entrevista | A1 | A3; A4; A10 | I-01; I-03; I-04 | REG-11 | Mixto | M0-M4; conocimiento 1-5; frecuencias | No recolectar datos clínicos identificables; trabajar con procesos y datos agregados. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory capacity profile; safety gaps | Alta |  | FT-007; FT-025; FT-045; FT-047
D2.12 | Regulatory environment | Post-market surveillance | Capacity for surveillance, investigation, alerts, recalls, and post-market actions. | How does post-market surveillance work, and what capabilities exist to detect and respond to safety or performance issues? | Current system; signal sources; alerts/recalls; investigation; responsible parties; public communication. | Recursos; coordinación; trazabilidad; indicadores de respuesta; percepción de efectividad. | Proceso / resultado | Normativa; alertas; DNDM; hospitales; empresas | A1 | A3; A4; A10 | I-01; I-03; I-04 | REG-12 | Mixto | M0-M4; tiempos; conteos agregados | Relacionar con reporting y traceability. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory capacity profile | Alta |  | FT-007; FT-020; FT-025; FT-028; FT-045; FT-046; FT-047; FT-048
D2.13 | Regulatory environment | Traceability | Ability to identify and track devices, establishments, and events relevant throughout the regulatory cycle. | What traceability mechanisms exist for medical devices, what do they allow to be tracked, and how is the information updated and shared? | Registries/databases; identifiers; coverage; updating; access; linkage with surveillance. | Integración entre sistemas; capacidad de rastreo de lotes/series cuando aplique; limitaciones. | Datos / infraestructura regulatoria | Normativa; bases públicas; registros; encuesta; entrevista | A1 | A3; A4; A2 | I-01; I-03; I-04 | REG-13 | Mixto | M0-M4; % cobertura cuando exista | Evaluar capacidad de uso de datos, no solo presencia de registros. | F1; F3; F4; F5 | Data/evidence profile; regulatory profile | Alta |  | FT-007; FT-025; FT-045
D2.14 | Regulatory environment | Regulatory reliance | Use of decisions/evaluations by reference authorities to support national regulatory processes. | What mechanisms does the regulatory framework provide for utilizing evaluations or decisions from other authorities, and how are they applied where appropriate? | Legal basis; reference authorities/countries; processes; criteria; frequency of use, if available. | Impacto percibido en tiempos; requisitos adicionales; claridad; áreas de mejora. | Proceso regulatorio | Normativa; DNDM; expedientes agregados; encuesta; entrevista | A1 | A4; A5; A9 | I-01; I-03; I-04 | REG-14 | Mixto | Checklist; M0-M4; abierta | Usar terminología jurídica vigente y no equiparar automáticamente homologación con equivalencia total. | F1; F3; F4; F5 | Regulatory profile; enablers | Alta |  | FT-028; FT-049
D3.01 | Economic and procurement conditions | Public and private financing | Availability of capital/financing to develop, acquire, validate, manufacture, or scale up medical technologies. | What sources of public and private funding are available, and how accessible are they to actors in the ecosystem? | Types of financing; stages covered; amounts/ranges where public; requirements; perceived access. | Tasa de éxito; continuidad; inversión privada; crédito; capital de riesgo; barreras de acceso. | Estructura económica / acceso | Convocatorias; entidades financieras; encuesta; entrevista | A8 | A5; A6 | I-01; I-03; I-04 | ECO-01 | Mixto | Conteos/montos públicos; acceso 1-5; M0-M4 | Distinguir disponibilidad de fondos de acceso efectivo para medtech. | F1; F3; F4; F5 | Economic profile; barriers/enablers | Alta |  | FT-013; FT-027; FT-033; FT-051
D3.02 | Economic and procurement conditions | Research funding | Dedicated or accessible funding for R&D in medical devices and related areas. | What funding mechanisms are available for medical device research and development, and how is funding sustained across project stages? | Calls for proposals; funded projects; eligible areas; beneficiary institutions; continuity over time. | Cofinanciamiento; TRL/etapas cubiertas; fondos para validación/transferencia; brechas. | Estructura / acceso | SENACYT; universidades; fondos; encuesta; entrevista | A8 | A6; A5 | I-01; I-03; I-04 | ECO-02 | Mixto | Conteos; montos públicos; M0-M4 | Registrar evidencia existente sin asumir insuficiencia por falta de programas exclusivos. | F1; F3; F4; F5 | Economic/innovation profile | Alta |  | FT-027; FT-033
D3.03 | Economic and procurement conditions | Markets | Characteristics of demand, buyers, segments, and market access conditions for medical devices in Panama. | How is demand structured, and what conditions favor or limit the entry of local products or solutions? | Key buyers/segments; demand categories; available market data; purchasing channels; predictability. | Tamaño/valor cuando exista fuente verificable; concentración; barreras de entrada; preferencia/calidad requerida. | Mercado / contexto | Estadísticas; compras públicas; empresas; encuesta; entrevista | A4 | A2; A5; A3 | I-01; I-03; I-04 | ECO-03 | Mixto | Datos monetarios/documentales; Likert; abierta | Evitar afirmaciones de dependencia/importación sin fuente actualizada; documentar evidencia. | F1; F3; F4; F5 | National baseline; economic profile | Alta |  | FT-013; FT-027; FT-033; FT-051
D3.04 | Economic and procurement conditions | Suppliers | Structure, diversity, and capacity of suppliers of devices, components, and associated services. | How diversified and resilient is the supplier base, and what support capabilities does it offer? | Number/types of suppliers; concentration; geographic coverage; categories; after-sales services. | Lead times; dependencia de proveedor único; capacidad técnica; continuidad; proveedores locales/internacionales. | Cadena de suministro | Registros de oferentes; compras; encuesta; entrevista | A4 | A2; A3; A5 | I-01; I-03; I-04 | ECO-04 | Mixto | Conteos; concentración cualitativa; M0-M4 | Relacionar con mantenimiento, repuestos y consumibles. | F1; F3; F4; F5 | Economic/lifecycle profile | Alta |  | FT-027; FT-051
D3.05 | Economic and procurement conditions | Needs assessment | Use of systematic methods to determine needs before developing or acquiring technology. | How are clinical, technical, and service needs identified and prioritized prior to a purchase or development? | Existence of methodology; participating actors; data used; frequency; documentation. | Participación clínica/paciente; inventarios; carga de enfermedad; capacidad instalada; priorización. | Proceso de decisión | Procedimientos de compra; entrevistas; encuesta | A2 | A3; A10; A4 | I-01; I-03; I-04 | ECO-05 | Ordinal + cualitativo | M0-M4; Sí/No/Parcial | Distinguir solicitud de compra de evaluación sistemática de necesidad. | F1; F3; F4; F5 | Procurement profile; opportunities | Alta |  | FT-030; FT-038; FT-040
D3.06 | Economic and procurement conditions | Procurement governance | Procurement governance: rules, roles, criteria, transparency, and technical/economic coordination. | How are purchasing decisions made, and what mechanisms ensure relevance, transparency, and sustainability? | Roles; procedures; committees; technical/economic criteria; multidisciplinary participation; documentation. | Tiempos; apelaciones; coordinación; uso de fichas técnicas; seguimiento de desempeño. | Proceso / gobernanza | Leyes/procedimientos; CTNI; compras; encuesta; entrevista | A2 | A3; A4; A1 | I-01; I-03; I-04 | ECO-06 | Mixto | M0-M4; checklist; tiempos | Analizar gobernanza sin evaluar casos individuales sensibles. | F1; F3; F4; F5 | Procurement profile; barriers/enablers | Alta |  | FT-030; FT-033; FT-038; FT-040; FT-051
D3.07 | Economic and procurement conditions | Lifecycle costing | Consideration of total life-cycle costs in acquisition and development decisions. | Do the decisions factor in installation costs, consumables, maintenance, training, service life, and final disposal? | Cost components included; methodology; frequency of use; parties responsible. | TCO; costo por año/uso cuando exista; sensibilidad a repuestos/consumibles; disposición. | Proceso económico | Documentos de compra; HTA; encuesta; entrevista | A2 | A3; A4 | I-01; I-03; I-04 | ECO-07 | Ordinal + documental | M0-M4; checklist | No reducir sostenibilidad a precio inicial. | F1; F3; F4; F5 | Procurement profile; recommendations | Alta |  | FT-008; FT-030; FT-038; FT-040
D3.08 | Economic and procurement conditions | Maintenance contracts | Coverage and performance of device-related maintenance/service contracts. | What proportion of equipment requires or is covered by contracts, and how adequate are the service levels? | Coverage; service level agreement; response time; scope; renewal; compliance. | Costo; dependencia de proveedor; capacitación incluida; repuestos; penalidades. | Proceso / resultado | Contratos agregados; hospitales; encuesta; entrevista | A3 | A2; A4 | I-01; I-03; I-04 | ECO-08 | Mixto | % cobertura; tiempos; M0-M4 | Evitar recopilar información comercial confidencial innecesaria; usar rangos/agregados. | F3; F4; F5 | Lifecycle/economic profile | Alta |  | FT-032
D3.09 | Economic and procurement conditions | Reimbursement | Financing/reimbursement mechanisms influencing the adoption and use of medical technologies. | What payment or reimbursement mechanisms apply to medical devices, how do they influence their adoption, and how are their coverage criteria and procedures defined? | Existing mechanisms; coverage; criteria; decision-making actors; affected categories. | Barreras; tiempos; relación con HTA; diferencias público/privado. | Sistema de financiamiento | Políticas; aseguradores; entrevista; encuesta | A2 | A3; A8 | I-01; I-03; I-04 | ECO-09 | Documental + cualitativo | Checklist; M0-M4; abierta | Aplicar solo cuando sea pertinente al tipo de tecnología/actor. | F1; F3; F4; F5 | Economic profile | Alta |  | FT-008; FT-013; FT-052
D3.10 | Economic and procurement conditions | Health technology assessment (HTA) | Capacity and use of health technology assessment to support decisions regarding medical devices. | What HTA structures, methods, and capabilities exist, and how are they used in medical device decisions? | Unit/process; methods; personnel; types of evaluation; integration with purchasing/coverage; frequency. | Participación de stakeholders; transparencia; tiempos; uso de evidencia económica/clínica. | Capacidad / proceso | CSS/MINSA; documentos HTA; entrevista; encuesta | A2 | A3; A8; A9 | I-01; I-03; I-04 | ECO-10 | Mixto | M0-M4; conteos; abierta | Distinguir existencia institucional de uso sistemático en decisiones. | F1; F3; F4; F5 | Economic/procurement profile | Alta |  | FT-003; FT-008; FT-011; FT-022; FT-031; FT-052
D3.11 | Economic and procurement conditions | Incentives for local production | Policies and instruments that can foster local development, manufacturing, or scaling up. | What incentives or support mechanisms exist for local development/production and how accessible are they? | Fiscal and non-fiscal incentives; grants; procurement; incubation; technical assistance; criteria. | Uso real; barreras de acceso; percepción de efectividad; vacíos identificados. | Política económica / acceso | Leyes/programas; agencias; encuesta; entrevista | A8 | A5; A1 | I-01; I-03; I-04 | ECO-11 | Mixto | Checklist; M0-M4; uso 1-5 | No asumir inexistencia: mapear instrumentos generales y específicos potencialmente aplicables. | F1; F3; F4; F5 | Economic profile; opportunities | Alta |  | FT-027
D4.01 | Institutional coordination | Role clarity | Clarity regarding mandates and responsibilities among ecosystem actors. | How are the functions and responsibilities of the ecosystem actors defined and understood, and what overlaps or gaps are identified, if any? | Documented mandates; perception of clarity; areas of overlap/gaps; person responsible for key functions. | Diferencias entre mandato formal y práctica; puntos de escalamiento. | Gobernanza / estructura | Normativa; organigramas; stakeholder mapping; encuesta; entrevista | A1 | A2; A3; A4 | I-01; I-02; I-03; I-04 | INS-01 | Mixto | Claridad 1-5; mapa de roles; abierta | Usar triangulación entre documentos y actores. | F1; F2; F3; F4; F5 | Stakeholder map; institutional profile | Alta |  | FT-005; FT-010; FT-027; FT-047
D4.02 | Institutional coordination | Formal coordination | Formal inter-institutional coordination mechanisms related to medical devices. | What committees, working groups, processes, or formal mechanisms coordinate decisions among institutions, and based on what results? | Existing mechanisms; frequency; participants; mandate; outputs/decisions; continuity. | Asistencia; seguimiento; resolución de problemas; vacíos de coordinación. | Proceso / red | Actas/documentos; I-02; encuesta; entrevista | A2 | A1; A3; A8 | I-01; I-02; I-03; I-04 | INS-02 | Mixto | M0-M4; frecuencia; evidencia de productos | Distinguir reuniones ad hoc de mecanismos institucionalizados. | F1; F2; F3; F4; F5 | Relationship map; coordination profile | Alta |  | FT-003; FT-005; FT-007; FT-010; FT-026; FT-027; FT-046; FT-047
D4.03 | Institutional coordination | Stakeholder participation | Degree and quality of participation by relevant actors in decisions, policies, innovation, and evaluation. | Which actors participate, at what stages, and with what capacity to influence or provide evidence? | Participating categories; stages; mechanisms; frequency; representativeness. | Barreras a participar; recursos; percepción de influencia; participación temprana/tardía. | Participación / proceso | Actas; consultas; encuesta; entrevista; I-02 | A2 | A1; A3; A10 | I-01; I-02; I-03; I-04 | INS-03 | Mixto | Cobertura; frecuencia; participación 1-5 | Valorar calidad y oportunidad de participación, no solo invitación. | F1; F2; F3; F4; F5 | Stakeholder/relationship map; enablers | Alta |  | FT-002; FT-008
D4.04 | Institutional coordination | Information exchange | Mechanisms and quality of information exchange between institutions/actors. | What information is shared, among which actors, via which channels, and with what frequency, and what review procedures are in place, if any? | Types of information; channels; frequency; agreements; access; interoperability. | Retrasos; duplicidad; barreras de confidencialidad; calidad de datos; feedback. | Datos / red / proceso | Sistemas; acuerdos; encuesta; entrevista; I-02 | A2 | A1; A3; A4 | I-01; I-02; I-03; I-04 | INS-04 | Mixto | Frecuencia; M0-M4; red de intercambio | Separar falta de datos de falta de intercambio de datos existentes. | F1; F2; F3; F4; F5 | Relationship map; data infrastructure profile | Alta |  | FT-002; FT-003; FT-007; FT-047; FT-051
D4.05 | Institutional coordination | Networks | Structure and strength of formal and informal collaboration networks within the ecosystem. | What networks connect ecosystem actors, and where, if any, are central nodes, isolated actors, or weak ties identified? | Number of reported ties; types of relationships; frequency; reciprocity; centrality/density, where sample size permits. | Redes nacionales/internacionales; propósito del vínculo; dependencia de personas clave. | Relacional / red | I-02; encuesta; entrevista | A8 | A6; A3; A1 | I-02; I-03; I-04 | INS-05 | Relacional + cualitativo | Matriz actor-actor; frecuencia 0-4; tipo de vínculo | Definir unidad de análisis y protección de identidad antes de análisis de redes. | F2; F3; F4; F5 | Stakeholder and relationship map | Alta |  | FT-002; FT-005; FT-026; FT-046; FT-051
D4.06 | Institutional coordination | Interinstitutional agreements | Existence and operation of agreements formalizing collaboration, resource use, research, transfer, or services. | What inter-institutional agreements are active and what concrete results do they produce? | Number/type of agreements; term; purpose; institutions; activities carried out. | Recursos compartidos; productos; continuidad; barreras de implementación. | Estructura / proceso | Convenios públicos/institucionales; encuesta; entrevista | A6 | A8; A3; A5 | I-01; I-02; I-03; I-04 | INS-06 | Mixto | Conteos; M0-M4; evidencia de actividad | No equiparar convenio firmado con colaboración activa. | F1; F2; F3; F4; F5 | Coordination profile; enablers | Alta |  | FT-007; FT-026; FT-027; FT-046; FT-047; FT-051
D4.07 | Institutional coordination | Patient participation | Mechanisms for incorporating patient/user perspectives into technology development and decision-making, where relevant. | What mechanisms exist to incorporate the needs and experiences of patients or users, and at what stages? | Mechanisms; representatives; stages; frequency; support/resources; evidence of influence. | Criterios de selección; diversidad; retroalimentación; barreras. | Participación | Documentos; entrevistas; encuesta | A10 | A3; A2; A1 | I-01; I-03; I-04 | INS-07 | Cualitativo + ordinal | M0-M4; frecuencia; abierta | Para Tesis 1 priorizar representantes/organizaciones y evitar datos clínicos personales salvo aprobación específica. | F1; F2; F3; F4; F5 | Participation profile; limitations | Alta |  | FT-002
D4.08 | Institutional coordination | Innovation intermediaries | Presence and capacity of actors linking needs, research, regulation, manufacturing, financing, and the market. | Which organizations or individuals perform intermediation functions among the ecosystem's actors, and what connectivity gaps are identified, if any? | Types of intermediaries; services; connected actors; supported projects; coverage. | Incubación/aceleración; transferencia; regulatory support; acceso a mercado/finanzas; continuidad. | Estructura / red / capacidad | Directorios; programas; encuesta; entrevista; I-02 | A8 | A6; A5; A3 | I-01; I-02; I-03; I-04 | INS-08 | Mixto | M0-M4; conteos; red | Identificar función efectiva aunque la organización no use el término “intermediario”. | F1; F2; F3; F4; F5 | Relationship map; innovation enablers | Alta |  | FT-009; FT-051
D5.01 | Innovation potential | Needs identification | Ability to identify clinical problems/needs and translate them into prioritized innovation opportunities. | How are needs that could be addressed with medical devices captured, documented, and prioritized? | Existing processes; sources; actors; prioritization criteria; frequency; documented needs. | Validación con usuarios; datos de salud; factibilidad temprana; seguimiento. | Proceso de innovación | Programas; hospitales; universidades; encuesta; entrevista | A6 | A3; A10; A5 | I-01; I-03; I-04 | INN-01 | Mixto | M0-M4; frecuencia; abierta | Conectar necesidad con evidencia y no con ideas de solución predefinidas. | F1; F2; F3; F4; F5 | Innovation profile; opportunity pipeline | Alta |  | No mapeado directamente en matriz FT derivada
D5.02 | Innovation potential | R&D | Sustained capacity for research and development related to medical devices. | What R&D activities, teams, projects, and resources exist, and what results do they generate? | Projects; teams; personnel; funding; publications/prototypes; continuity. | TRL; colaboración; infraestructura; áreas temáticas; financiamiento recurrente. | Capacidad / resultado | Universidades; proyectos; publicaciones; encuesta; entrevista | A6 | A5; A8 | I-01; I-03; I-04 | INN-02 | Mixto | Conteos; M0-M4; tendencias | No usar publicaciones/prototipos como único indicador de capacidad translacional. | F1; F3; F4; F5 | Innovation capacity profile | Alta |  | FT-033
D5.03 | Innovation potential | Interdisciplinary design | Ability to integrate clinical, technical, regulatory, economic, and user-related disciplines into the development process. | To what extent do projects early integrate the competencies necessary to translate an idea into a viable solution? | Disciplines involved; timing of incorporation; roles; mechanisms for collaboration. | Continuidad del equipo; resolución de requisitos; participación de regulación/negocio/usuario. | Proceso / coordinación | Proyectos; encuesta; entrevista | A6 | A3; A5; A10 | I-01; I-03; I-04 | INN-03 | Ordinal + cualitativo | M0-M4; número de disciplinas; abierta | Valorar integración real y no solo composición nominal del equipo. | F2; F3; F4; F5 | Innovation profile; enablers | Alta |  | FT-015; FT-029
D5.04 | Innovation potential | Intellectual property | Ability to manage intellectual property, ownership, protection, and exploitation strategies. | What support and practices exist for identifying, protecting, and managing IP in medical device projects? | Policies; offices/services; disclosures; patents/other mechanisms; clarity of ownership. | FTO; costos; tiempos; acuerdos; capacitación; estrategias de licenciamiento. | Capacidad / proceso | Políticas PI; TTO; encuesta; entrevista | A8 | A6; A5 | I-01; I-03; I-04 | INN-04 | Mixto | M0-M4; conteos; abierta | PI es un componente de traducción, no un indicador único de innovación. | F1; F3; F4; F5 | Innovation profile | Alta |  | FT-029
D5.05 | Innovation potential | Prototyping | Translational capacity to iterate prototypes from proof of concept to configurations suitable for validation. | How do prototypes progress toward versions suitable for testing and evaluation, and what barriers, if any, arise during this transition? | Iterations; progression criteria; documentation; availability of functional prototypes; approximate Technology Readiness Level. | Cambios por usuario/regulación/manufactura; tiempos; costos; acceso a recursos. | Proceso de innovación | Proyectos; encuesta; entrevista | A6 | A5; A7; A3 | I-01; I-03; I-04 | INN-05 | Mixto | M0-M4; TRL orientativo; abierta | Complementa D1.04: aquí se evalúa la transición, no solo la infraestructura de prototipado. | F3; F4; F5 | Innovation profile; translational barriers | Alta |  | FT-049
D5.06 | Innovation potential | Validation | Ability to plan and execute preclinical, technical, usability, or other applicable verification/validation. | What pathways and capabilities exist for validating devices prior to adoption or commercialization? | Types of validation; protocols; resources; access; required evidence; responsibilities. | Usabilidad; validación clínica cuando aplique; documentación; brechas; externalización. | Proceso / capacidad | Proyectos; laboratorios; reguladores; encuesta; entrevista | A6 | A7; A5; A3 | I-01; I-03; I-04 | INN-06 | Mixto | M0-M4; lista de capacidades | Vincular con D1.05 y D2.06; distinguir verificación de validación cuando corresponda. | F3; F4; F5 | Innovation/regulatory profile | Alta |  | FT-029; FT-049
D5.07 | Innovation potential | Clinical research | Ability to conduct clinical research or studies involving participants when required by a device. | What institutional, ethical, regulatory, and operational capabilities exist for the clinical investigation of devices? | Sites/equipment; committees; experience; processes; personnel; preliminary studies. | Tiempos; contratos; monitoreo; datos; barreras; entrenamiento. | Capacidad / proceso | CIBio/RESEGIS; hospitales; universidades; encuesta; entrevista | A6 | A3; A1; A9 | I-01; I-03; I-04 | INN-07 | Mixto | M0-M4; conteos públicos; abierta | La Tesis 1 no realizará ensayos de dispositivos; este componente evalúa capacidad del ecosistema. | F1; F3; F4; F5 | Innovation capacity profile | Alta |  | FT-029
D5.08 | Innovation potential | Technology transfer | Capacity to transfer knowledge/technology among academia, hospitals, companies, and other stakeholders. | What technology transfer mechanisms and outcomes exist for medical devices? | Mechanisms; licenses; agreements; collaborative projects; spin-offs; technical assistance. | Tiempo de negociación; valoración; titularidad; capacidades faltantes; casos de éxito/fracaso. | Proceso / resultado / red | TTO; convenios; encuesta; entrevista | A6 | A8; A5; A3 | I-01; I-02; I-03; I-04 | INN-08 | Mixto | Conteos; M0-M4; casos | No limitar transferencia a patentes/licencias; incluir conocimiento, servicios y colaboración. | F1; F2; F3; F4; F5 | Innovation profile; relationship map | Alta |  | FT-009; FT-015; FT-033; FT-049
D5.09 | Innovation potential | Business models | Ability to define the value proposition, customer, costs, revenue/reimbursement, and viability of medical solutions. | To what extent do the projects develop, at an early stage, a business or implementation model compatible with the health system? | Customer discovery; value proposition; costs; revenue/payment; channel; competitive analysis. | Unit economics; procurement fit; reimbursement; servicio posventa; actualización del modelo. | Proceso de innovación | Planes/proyectos; encuesta; entrevista | A8 | A5; A4; A3 | I-01; I-03; I-04 | INN-09 | Ordinal + cualitativo | M0-M4; checklist | Aplicable tanto a empresas como a modelos de implementación institucional cuando no hay venta comercial. | F3; F4; F5 | Innovation/economic profile | Alta |  | No mapeado directamente en matriz FT derivada
D5.10 | Innovation potential | Commercialization | Ability to bring technologies to market/adoption, including regulation, sales, procurement, and support. | What commercialization/adoption routes are used and what barriers appear between validation and real use? | Projects reaching the market/adoption; channels; partners; registration; sales/purchases; after-sales support. | Tiempo a mercado; barreras contractuales; marketing ético; acceso a compradores; casos. | Resultado / proceso | Empresas; compras; proyectos; encuesta; entrevista | A5 | A4; A8; A6 | I-01; I-03; I-04 | INN-10 | Mixto | Conteos/casos; M0-M4 | Analizar adopción institucional cuando no exista comercialización privada. | F3; F4; F5 | Innovation profile; barriers | Alta |  | FT-015; FT-029; FT-033; FT-049
D5.11 | Innovation potential | Scaling | Capacity to increase production/implementation while maintaining quality, supply, regulatory compliance, and economic viability. | What capabilities and conditions are involved in moving a medical device from the prototype or pilot stage to production or sustained adoption, and how do they facilitate or hinder that process? | Production capacity; QMS; suppliers; capital; demand; process validation; market expansion. | Cuellos de botella; lead times; control de cambios; costos; contratación; internacionalización. | Proceso / capacidad | Empresas; proyectos; encuesta; entrevista | A5 | A4; A8; A7 | I-01; I-03; I-04 | INN-11 | Mixto | M0-M4; capacidad/rangos; abierta | Conectar con D1.06 y D3.01/D3.03; no inferir escalabilidad por existencia de prototipo. | F3; F4; F5 | Innovation profile; roadmap | Alta |  | FT-033; FT-049
Note on O2: Las escalas son propuestas para validación; no deben presentarse como validadas antes del proceso de expertos/piloto.
Note on T2: Incluye decisiones metodológicas para evitar contradicciones con el manuscrito IESTEC enviado.

## 4.Stakeholders and Instruments
Code | Stakeholder category | Proposed role
A1 | Regulatory Authorities | Regulatory requirements, approvals, oversight
A2 | Health-technology management and procurement units | Acquisition and technology-management decisions
A3 | Hospitals and health services providers | Clinical needs and lifecycle-management practices
A4 | Importers, distributors and suppliers | Supply, market access, post-sale support
A5 | Manufacturers or potential producers | Manufacturing capability, production, quality
A6 | Universities and R&D centers | Research, workforce development, prototypes
A7 | Laboratories and conformity-assessment bodies | Testing, calibration, conformity evidence
A8 | Innovation, funding and tech-transfer bodies | Funding, incubation, transfer
A9 | Independent experts and consultants | Technical and regulatory interpretation
A10 | Patients and user representatives | Needs, experiences, accessibility
Code | Instrument | Function
I-01 | Documentary / regulatory baseline matrix | Documentary review
I-02 | Stakeholder and relationship map | Relations and actor functions
I-03 | Modular diagnostic survey | Structured organizational information
I-04 | Semi-structured interview | Qualitative explanatory accounts

## 5. illustrative pathway
Illustrative pathway from a literature finding to a proposed assessment component
Pre-validation example: a methodological derivation (not a measured outcome or a separately validated coding result).
Stage | Evidence or design element | Precisely documented content and interpretation
Step 1 | Source and location | FT-005 — Downey et al. (2020), Building Capacity for Evidence-Informed Priority Setting in the Indian Health System. PDF p. 2.
Step 2 | Relevant finding | The study describes structured training, standards, workshops, and technical partner networks as part of an HTA capacity-building effort. This is an example from India, not field evidence from Panama.
Step 3 | Component derivation | The finding supports considering D1.13 — Training as a preliminary assessment component. It also points to a possible relationship with D1.01 — Workforce and training capacity. The distinction between these components should follow the definitions in the component table.
Step 4 | Proposed assessment pathway | Question: What training mechanisms exist, and how do they address competencies required for device use, maintenance, and management? Candidate indicators: programs, coverage, frequency, participant profiles, and competency assessment. Proposed evidence: I-03 survey, complemented by I-04 interviews and, where available, I-01 documentary records.
Step 4 | Proposed roles and interpretation | A3 may provide information on institutional training; A4 and A6 may provide supporting evidence. Attendance alone does not demonstrate competency. The indicators have no validated thresholds or weights.
Status | Validation stage | No national assessment, independent expert content validation (I-05), or pilot test (I-06) has been conducted.